Исходные данные для разработки Комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности  и расчета пожарных рисков для производственного объекта

1.Генеральный план Объекта, включающий здания и сооружения селитебной зоны вблизи Объекта, со спецификацией зданий и сооружений.

2.Среднее количество людей, находящихся в селитебной зоне вблизи Объекта.

3.Схемы технологических процессов с указанием названия технологических аппаратов и оборудования.

4.Описание технологически процессов и их параметров.

5.Описание режимов работы, геометрических размеров, конструктивного устройства технологических аппаратов, оборудования, трубопроводов и др.

6.Паспортные данные заводов-изготовителей на оборудование и средства предотвращения или локализации пожароопасных ситуаций или пожаров об их параметрах работы и надежности (вероятности эффективного срабатывания) (при наличии).

7.Название веществ и материалов, обращаемых в технологических процессах, зданиях, строениях и сооружениях, их агрегатное состояние, количество, параметры технологических сред, пожароопасных свойства.

8.Перечень категорий работников объекта (перечень должностей работников).

9.Режимы работы разных категорий работников объекта (8-ми часовой рабочий день; сутки - работа, трое – отдых и др.).

10.Время и места нахождения на Объекте разных категорий работников в течение рабочей смены (или в течение недели, месяца, года).

11.Технологическая автоматика, приборы контроля, регулирования, управления технологического процесса, влияющие на предотвращение аварийных ситуаций и их последствий, и их технические характеристики.

12.Указание участков, для которых возможна раздельная герметизация при возникновении аварии.

13.Сведения (при их наличии):

- об отказах оборудования, используемого на Объекте;

- о параметрах и надежности используемого на Объекте оборудования;

- об ошибочных действиях работников объекта;

- о гидрометеорологической обстановке в районе размещения объекта;

- о географических особенностях местности в районе размещения Объекта.

14.Для зданий и строений на территории Объекта:

- чертежи архитектурно-строительные с экспликациями: планы, разрезы, с указанием размеров элементов конструкций (плит, балок, колонн и др.);

- перечень систем обеспечения пожарной безопасности и их описание (автоматические установки пожаротушения, система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутренний противопожарный водопровод);

- расходы систем противодымной вентиляции и систем подпора воздуха при пожаре;

- высота и тип подвесных потолков;

- освещенность помещений;

- данные о количестве людей в помещениях;

- чертежи с расстановкой оборудования;

- спецификация дверных проемов;

15.Декларация промышленной безопасности или ее копия (при наличии).

16.Время прибытия первого пожарного подразделения при пожаре.

| ЗАКАЗЧИК: | ПОДРЯДЧИК: |
| --- | --- |
| Генеральный директор ООО «_____________» _________________ М.п. | Директор ООО «Интернэкс» _____________________ И. И. Закиров м.п. |